PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3534W

MAKOWIEC - RAWICA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA TELETECHNICZNA

SPIS TREŚCI:

- OPIS TECHNICZNY

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

a.1. kLAUZULA KOMPLETNOŚCI OPRACOWANIA………………………...…………………….….……...4

A.2. KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ

Z KSEROKOPIĄ PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA………………………………………………………………………………………..……..6

ZaŁ NR. A.3.	5

1.	Dane ogólne	6

1.1	Podstawa opracowania	6

1.2	Przedmiot opracowania	7

1.3	Cel i zakres opracowania	7

2.	Stan istniejący	7

3.	RozwiązaniE PROJEKTOWE	8

3.1	Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej:	8

3.2	Przełożenie sieci telekomunikacyjnej:	8

4.	Uwagi końcowe:	8

ZAŁ. NR. A.1.

KLAUZULA Nr KAT 001

poprawności i kompletności wykonania zadania

Mostostal Projekt Rzeszów Sp. Zo.o. ul. Geodetów 1,35-328 Rzeszów

oświadcza, że wykonana dokumentacja techniczna p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica.

objęta umową z dnia 14.04.2011r. stanowi komplet zlecony przez Zamawiającego, została opracowana prawidłowo i zgodnie z umową, przepisami Prawa Budowlanego, Opisem Przedmiotu Zamówienia i powołanymi w nim przepisami oraz  warunkami technicznymi i wiedzą techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant branży teletechnicznej:	Sprawdzający branży teletechnicznej:

inż. Andrzej Litwin			           mgr inż. Stanisław Kruczek

…………………….								  ……………………………………..

(miejscowość i data)     		  (podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

ZaŁ NR. A.3.

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

# Dane ogólne

## Podstawa opracowania

Podstawą formalną opracowania jest:

- Umowa nr PZD-I.273.21.2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Radomiu, a Pracownią Projektową Mostostal Projekt Rzeszów Sp. z o.o. ,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3534 R Makowiec Rawica”,

- projekt branży drogowej,

- opinia ZUDP w Radomiu nr 862-1/2011 z dnia 02.09.2011 r.,

- uzgodnienie z TP z dnia 23.08.2011 r. znak: STTCREZRS/DM/906/1

Przy wykonaniu projektu korzystano z następujących norm, przepisów, instrukcji 
i piśmiennictwa technicznego:

Przepisy i instrukcje:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie MI z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporządzenie MI z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Piśmiennictwo techniczne i pozostałe opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane             i ich usytuowanie (Dz.U. nr 219, poz. 1864).

- Normy zakładowe Telekomunikacji Polskiej S.A. a w szczególności: ·ZN-96 TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania techniczne.

- ZN-96/TPSA-010. Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych                          na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania

- ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania                 i badania.

- ZN-96/TPSA-029  Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania.

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg,

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt „Przebudowy drogi powiatowej nr 3534W Makowiec Rawica”

## Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zabezpieczenie kolidującej z przebudową drogi sieci teletechnicznej.

Zakres opracowania obejmuje jej odcinek od km 0+010,15 do km 5+954,84. Opracowanie niniejsze zawiera projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej Telekomunikacji Polskiej, która koliduje z projektem przebudowy drogi powiatowej nr 3534W Makowiec – Rawica administrowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu.

# Stan istniejący

Objęta opracowaniem droga powiatowa Makowiec – Rawica przebiega przez obszar zabudowany w bliskim sąsiedztwie budynkami 1-rodzinnymi. Wzdłuż drogi przebiega podziemna sieć telekomunikacyjna własności Telekomunikacji Polskiej. Niniejsze opracowanie obejmuje zabezpieczenie i przełożenie kolidujących odcinków sieci według poniższego wykazu:

| L.p. | Kilometraż | Rodzaj linii | Sposób usunięcia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+037 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 2. | 0+137 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS + przesunięcie studni SK-2 |  |
| 3. | 0+239 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 4. | 0+337 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS + przesunięcie studni SK-1 |  |
| 5. | 0+508 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 6. | 0+800 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 7. | 0+908 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 8. | 1+220 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 9. | 1+380 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 10. | 1+425 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 11. | 1+485 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 12. | 1+611 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 13. | 1+736 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 14. | 1+825 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 15. | 2+100 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 16. | 2+185 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 17. | 2+280 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 18. | 2+417 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 19. | 2+447 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 20. | 2+522 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 21. | 2+716 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |
| 22. | 2+719 | Kabel telekom. | r.o. A-160-PS |  |
| 23. | 3+536 | Kanalizacja teletech. | r.o. A-160-PS |  |

# RozwiązaniE PROJEKTOWE

## Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej:

Na istniejącej sieci telekomunikacyjnej dokonać odkrywek i w przypadku stwierdzenia odległości pionowej mniejszej niż 0,6 m od niwelety projektowanej jezdni kolidujący kabel doziemny należy obniżyć. Jednocześnie zabezpieczyć go rurą ochronną dwudzielną Arot typu A-160-PS.

## Przełożenie sieci telekomunikacyjnej:

W km. 0+137 występuje kolizja istniejącej studni kablowej typu SK-2                            z projektowanym rowem odwadniającym. Celem usunięcia kolizji należy przesunąć ją              o około 2 m w kierunku północnym wraz z kablem doziemnym. Identyczna sytuacja występuje w km. 0+337. Istniejącą, kolidującą studnię kablową typu SK-1 przesunąć             o około 0,5 m wraz z kablem doziemnym.

# Uwagi końcowe:

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie budowy i BHP.

Opracował:

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Zestawienie montażowe linii NN

- T-1 Orientacja

- T-2.1 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Odcinek 1

- T-2.2 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Odcinek 2

- T-2.3 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Odcinek 3

- T-2.4 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Odcinek 4

- T-2.5 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Odcinek 5

- T-2.6 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Odcinek 6

- T-2.7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Odcinek 7

- T-2.8 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Odcinek 8

- T-3.1-T-3.2 – Schemat przebudowy